Dąbrowa Białostocka, dn. 23 sierpnia 2010 r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## I.   INFORMACJE OGÓLNE

1.  Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Gen. Sulika 4

16-200 Dąbrowa Białostocka

tel./fax/085/7121170

2. Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego średniego do kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Szkolna 16-200 Dąbrowa Białostocka o następujących parametrach:

  - wartość opałowa powyżej 39 MJ/kg

  - zawartość siarki nie więcej niż 0,1 %

  - gęstość w temperaturze 15°C – powyżej 0,9g/cm2

  - lepkość kinematyczna w temperaturze 50°C – max 16 mm2/s

  - temperatura zapłonu - powyżej 62°C

Roczna dostawa oleju opałowego w ilości do 1.000.000 kg. w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.

Zamawiany olej będzie stosowany w palnikach firmy  Weishaupt.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w terminie od:

25 września 2010 roku, do 24 września 2011 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 przedmiotowej ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywane poprzez przegląd dokumentacji złożonej przez oferenta zgodnie z SIWZ.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach:

Oferent zobowiązany jest złożyć, jako załączniki do oferty:

  - pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określone w art. 22 ust. 1 – Prawo Zamówień Publicznych,

  - pisemne oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  - aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

  - odpis bilansu oraz zysku i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia, informacji określających straty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2009 r.,

  - wykaz niezbędnych samochodów do przewozu oleju z dostawą do kotłowni w temperaturze nie niższej niż +30ºC,

  - na dzień złożenia oferty cenę od producenta,

  - oświadczenie, że wykonawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji,

  - oświadczenie, czy jest płatnikiem VAT,

  - oferta wg. wzoru/załącznik nr 1/.

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentu w niewłaściwej formie / kopia dokumentu nie potwierdzona za zgodność z oryginałem/ spowoduje odrzucenie oferty.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Wszelkie informacje i wyjaśnienia można uzyskać w godz. 8.00 – 16.00 pod wymienionym niżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Gen. Sulika 4

16-200 Dąbrowa Białostocka tel./fax/085/7121170, pokój numer 1.

Oświadczenia i dokumenty przekazywać osobiście lub drogą pocztową.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Bogdan Andrejczyk tel. 501264433

- Wadium

Wadium w kwocie 25.000 zł należy wpłacić do dnia 06 września 2010 roku ,do godz.12  na rachunek 	bankowy Nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni

- Zabezpieczenie finansowe:

1.Wygrywający przetarg ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia finansowego dotyczącego należytego wykonania umowy, w wysokości 4 % wartości oferty.

2. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa wyżej, należy uiścić przed podpisaniem umowy na rachunek Spółdzielni: gotówką lub przelewem.

- Termin związania ofertą:

30 dni licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta winna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w następujący sposób:

Koperta zewnętrzna

/Nazwa zamawiającego i jego adres/

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej

ul. Gen. N. Sulika  4

16-200 Dąbrowa Białostocka

OFERTA na dostawę oleju opałowego

Tryb przetargu- nieograniczony

NIE OTWIERAĆ PRZED –06.09.2010 r.-do godz.14

Koperta wewnętrzna

/Nazwa oferenta i jego adres/

/Nazwa zamawiającego i jego adres/

OFERTA na dostawę oleju opałowego

Tryb przetargu nieograniczony

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofert należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Gen. Sulika 4

16-200 Dąbrowa Białostocka:

- w terminie do 06 września 2010 roku do godz. 12-tej

- oferta otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim została oznakowana,

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona,

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 września 2010 roku. o godz.14-tej ,w siedzibie zamawiającego, świetlica,

- otwarcie ofert jest jawne,

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- po otwarciu ofert osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych,

- podczas otwarcia ofert podaje się nazwy firm oraz adresy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest ona sprzeczna z ustawą lub wymogami określonymi w niniejszym dokumencie,

- oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych lub błędy w obliczaniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

- Sposób obliczania ceny oferty:

  - oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, podatek od towarów i usług jak również ewentualne upusty i rabaty,

  - cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Zamawiający poprawi tylko takie omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, które można poprawić na podstawie art. 88 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i tak obliczona cena ofertowa będzie dla oferenta wiążąca.

- Ocena ofert, kryteria:

  - oceny ofert będzie dokonywała komisja,

  - zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert jak również może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofert,

  - w odniesieniu do oferentów, którzy spełnili podstawowe warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA – 100%

  - zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wykonawców, którzy złożyli te ofert, w określonym przez zamawiającego terminie,

  - zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wyborze oferty a wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy,

  - cena 1 kg. oleju opałowego średniego winna być podana, jako cena brutto, tj. cena netto 1 kg + podatek VAT = cena brutto,

  - cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być bezwzględnie liczone i podane do dwóch miejsc po przecinku. Oferty niedostosowujące się do tej zasady zostaną odrzucone,

  - cena podana w ofercie uwzględnia marżę handlową i uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez oferenta paliwa do odbiorcy bez względu na wielkość jednorazowej dostawy.

- Istotne warunki umowy:

  - stała marża handlowa będzie obowiązywała przez cały okres obowiązywania umowy,

  - umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków,

  - zapłata za dostawę oleju nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego,

  - ewentualne zmiany cen (wzrost, obniżka) mogą nastąpić jedynie w przypadku przyczyn niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy (zmiana cen u producenta).

Załączniki:

- Wzór ofert.

- Projekt umowy.